ЗАДАЧА № 2

Расчет величины максимальной концентрации вредных выбросов в приземном слое атмосферы при удалении запыленного воздуха из вентиляционной трубы.

При неблагоприятных метеорологических условиях величина максимальной приземной концентрации вредных веществ при выбросе из трубы холодного вентиляционного воздуха определяется по формуле:

Сmaxi=AMFinηDэкв8VH4/3, мг/м3					(2.1)

где A, F, η определяется аналогично задаче № 1,

Н - высота вентиляционной трубы, м/

М - масса пыли, выбрасываемой в атмосферу, г/с

V - Объем воздуха, выбрасываемого в атмосферу, м3/с

Dэкв=2aba+b, м – эквивалентный диаметр трубы прямоугольного сечения с размерами a x b или диаметр круглой трубы,

n – безразмерный параметр, определяемый по формуле 1.6, но с учетом того, что для холодных выбросов

v=1.3W0DэквH ,						(2.2)

W0=4VπDэкв2 м/с,						(2.3)

Расстояние от источника выброса, на котором приземная концентрация при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального значения, определяется по формуле

Хmax=5−F4Hd,						(2.3)

где безразмерный коэффициент d при Δt≈0 находится по формулам:

d=5.7	при	v≤0.5				(2.4)

d=11.4 v	при	0.5<v≤2				(2.5)

d=16v	при	v>2					(2.6)

Для определения характера изменения концентрации вредного выброса в приземном слое атмосферы от источника в направлении рассеивания используются следующие формулы:

Cx=Cmax,i3XХmax4−8XХmax3+6XХmax2 ,	при XХmax<1		(2.7)

Cx=Cmax,i1.130.13XХmax2+1,				при 1<XХmax≤8	(2.8)

По полученным данным строятся кривые изменения концентрации вредного вещества в приземном слое атмосферы.

ЗАДАЧА № 2

Расчет величины максимальной концентрации вредных выбросов в приземном слое атмосферы при удалении запыленного воздуха из вентиляционной трубы.

| № вар-та | М | V | H | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 7 | 12 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | 0,4 | 7 | 14 | 0,7 | 0,7 |
| 3 | 0,6 | 7 | 16 | 0,7 | 0,7 |
| 4 | 0,7 | 7 | 18 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | 0,5 | 6 | 12 | 0,7 | 0,8 |
| 6 | 0,4 | 6 | 14 | 0,7 | 0,8 |
| 7 | 0,6 | 6 | 16 | 0,7 | 0,8 |
| 8 | 0,7 | 6 | 18 | 0,7 | 0,8 |
| 9 | 0,5 | 5 | 12 | 0,8 | 0,7 |
| 10 | 0,4 | 5 | 14 | 0,8 | 0,7 |
| 11 | 0,6 | 5 | 16 | 0,8 | 0,7 |
| 12 | 0,7 | 5 | 18 | 0,8 | 0,7 |
| 13 | 0,5 | 5 | 12 | 0,8 | 0,8 |
| 14 | 0,4 | 5 | 14 | 0,8 | 0,8 |
| 15 | 0,6 | 5 | 16 | 0,8 | 0,9 |
| 16 | 0,7 | 5 | 18 | 0,8 | 0,9 |
| 17 | 0,5 | 7 | 12 | 0,8 | 0,9 |
| 18 | 0,4 | 7 | 14 | 0,8 | 0,9 |
| 19 | 0,6 | 7 | 16 | 0,9 | 0,9 |
| 20 | 0,7 | 7 | 18 | 0,9 | 0,9 |
| 21 | 0,5 | 6 | 12 | 0,9 | 0,9 |
| 22 | 0,4 | 6 | 14 | 0,9 | 0,9 |
| 23 | 0,6 | 6 | 16 | 0,9 | 0,7 |
| 24 | 0,7 | 6 | 18 | 0,9 | 0,7 |
| 25 | 0,5 | 5 | 12 | 0,9 | 0,7 |
| 26 | 0,4 | 5 | 14 | 0,9 | 0,7 |
| 27 | 0,6 | 5 | 16 | 0,8 | 0,8 |
| 28 | 0,7 | 5 | 18 | 0,8 | 0,8 |
| 29 | 0,5 | 6 | 12 | 0,8 | 0,8 |
| 30 | 0,4 | 6 | 14 | 0,8 | 0,8 |